## VTYT
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kèm công văn số 129/CV-BV ngày 10/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi
TT | Danh mục hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hoá | Địa điểm thực hiện | Quy cách (tham khảo) | Ghi chú
01 | Vòng tránh thai Tcu 380 | 30 | Cái | Hình dạng: Chữ T; Chất liệu: Khung: Nhựa polyethylene bền sinh học, chứa barium sulfate để nhìn rõ trên X-quang Dây đồng: Quấn quanh thân và hai nhánh ngang, tổng diện tích bề mặt đồng là 380 mm²; Chiều dài thân dọc: ~36 mm; Chiều dài nhánh ngang: ~32 mm; Dây kéo: Sợi nylon gắn ở đầu dưới của vòng để dễ kiểm tra và tháo vòng khi cần Bao bì: Đóng gói vô trùng, sử dụng một lần Chiều dài nhánh ngang: ~32 mm | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Túi/ 1 cái
02 | Ống tiêm Omican 100UI | 3000 | Cái | Đầu kim vát 3 mặt chính xác, phủ Silicon, nút chặn pít tông và ống tiêm trong suốt, vạch chia lớn dễ đọc. Kim sử dụng một lần;Không chứa chất dị ứng, không chứa latex;Dung tích 1ml. Tiệt trùng bằng khí EO;Kích thước: U40 30G x 5/16 - 0.30 x 8mm;ISO 13485 hoặc 9001 hoặc tương đương. | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hộp/100 cái
03 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml | 2000 | Cái | 01 cái/túi. Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml đầu thường và đầu xoắn, cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, không chứa độc tố DEHP. Bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0,03 ml. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, CE, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995. | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hộp/100 cái
04 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3ml | 1000 | Cái | Bơm tiêm nhựa liền kim 3ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, CE, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995. Đóng gói Hộp 100 Cái x 30h/ kiện. | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hộp/100 cái
05 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml | 5000 | Cái | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, được phủ silicon. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng,.Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm. Tiệt trùng bằng khí E.O | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hộp/100 cái
06 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml | 2000 | Cái | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, CE, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995. Đóng gói Hộp 100 cái x 12h/ kiện. | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hộp/100 cái
07 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml | 1000 | Cái | Dung tích 20ml kèm kim các cỡ. Xylanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh, nhẵn, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pitong có khía bẻ gãy để hủy. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không cong vênh, được phủ silicon. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hộp/50 cái
08 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50ml (đầu lớn) | 200 | Cái | Thành phần cấu tạo:- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, đốc to lắp vừa dây cho ăn.- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hộp/25 cái
09 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50ml (đầu nhỏ) | 200 | Cái | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; đốc xilanh lắp vừa kim tiêm các số. Piston có khía bẻ gẫy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế. Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt. Gioăng được làm từ chất liệu PVC Y tế. Đóng gói đảm bảo vô trùng. | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hộp/25 cái
10 | Găng tay y tế tiệt trùng số 7; 7,5 | 200 | Đôi | Chất liệu: Cao su thiên nhiên. '- Kích thước: Chiều dài găng tay từ ≥ 250 mm, chiều rộng từ ≥ 75 mm, Độ dày ≥ 0.1mm '- Hàm lượng bột: ≤ 12 mg/dm2. Sản phẩm được tiệt trùng. - Quy cách: 1 đôi/ túi - Đáp ứng yêu cầu chuyên môn | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | H/50 đôi
11 | Găng tay rời có bột số 7; 7,5 | 2000 | Đôi | Găng tay khám bệnh có bột. Găng tay có bột, không vô trùng, sử dụng 1 lần trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ - Chất liệu: latex cao su thiên nhiên, có bột nhẹ.Kích cỡ: XS, S, M, L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | H/50 đôi
12 | Dây truyền dịch | 200 | Sợi | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh hoặc tương đương; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥1550mm. Không chứa độc tố DEHP. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 . 9001-2015 | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Túi/ 1 cái
13 | Kim catheter số 22, 24 | 2000 | Cây | Kim catheter số 22G; Cỡ kim: 22G ; Đường kính ngoài: ~0.7 mm; Chiều dài kim: khoảng 25 mm (1 inch); Tốc độ dòng chảy: Khoảng 36–40 ml/phút (tùy loại) Kim Catheter số 24G: Cỡ kim: 24G; Đường kính ngoài: ~0.55 mm; Chiều dài kim: 19 mm – 25 mm; Tốc độ dòng chảy: Khoảng 20–25 ml/phút; Kim thép không gỉ: Mài 3 cạnh, siêu bén, bôi silicone chống dính Cấu tạo chung: Ống catheter: Nhựa mềm (PTFE hoặc FEP) sinh học, trong suốt, không gây kích ứng; Có cổng tiêm phụ (injection port); Có van ngăn dòng ngược; Có nắp che chống nhiễm khuẩn, nắp đậy đầu catheter; Cánh bướm Giúp cố định dễ dàng vào da | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hộp/100 cây
14 | Kim rút thuốc số 18 | 2000 | Cây | Cỡ kim: Cỡ: 18G; Tiệt trùng Bằng khí E.O (Ethylene Oxide); Dùng một lần – không tái sử dụng; Đường kính ngoài: ~1.2 mm; Đường kính trong: ~0.84 mm; Chiều dài khoảng 1½ inch (38 mm) hoặc 1 inch (25 mm); Cấu tạo: Kim bằng thép không gỉ y tế, đầu vát sắc, mài 3 cạnh; Chuôi kim: Nhựa ABS/PVC; Được gắn chặt với nắp bảo vệ để đảm bảo vô trùng; Đóng gói riêng từng chiếc trong bao bì vô trùng | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hộp/100 cây
15 | Khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp | 5000 | Cái | 04 lớp vải không dệt chất liệu polypropylene dùng trong y tế; định lượng 25g/ m2, 01 lớp giữa là lớp vi lọc, dùng trong y tế không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn, định lượng 20-25g/m2. Thanh tựa mũi: làm bằng nhựa hoặc nhựa bọc lõi thép. Dây đeo: làm từ vải thun có khả năng co giãn. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hộp/50 cái
16 | Chỉ không tan số 2/0 | 24 | Tép | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm từ polyamide 6/6.6. Chỉ mềm dẻo, dễ uốn, dễ thắt nút, kim thép không gỉ dùng khâu ngoài da chỉ. | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hôp/ 24 tép
17 | Chỉ không tan số 3/0 | 24 | Tép | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm từ polyamide 6/6.6. Chỉ mềm dẻo, dễ uốn, dễ thắt nút, kim thép không gỉ dùng khâu ngoài da chỉ. | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hôp/ 24 tép
18 | Chỉ không tan số 4/0 | 24 | Tép | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm từ polyamide 6/6.6. Chỉ mềm dẻo, dễ uốn, dễ thắt nút, kim thép không gỉ dùng khâu ngoài da chỉ. | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hôp/ 24 tép
19 | Chỉ không tan số 5/0 | 24 |  | Chỉ Nylon số 5/0 kim tam giác, dài khoảng 75cm, kim tam giác 3/8 dài khoảng 13mm. Kim thép không gỉ, phủ silicon | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hôp/ 24 tép
20 | Chỉ không tan số 7/0 | 24 |  | Vật liệu: Polyamide (Nylon 6 hoặc Nylon 6.6) Cấu trúc: Đơn sợi (monofilament) Không gây phản ứng mô Màu sắc: Thường là xanh hoặc đen để dễ quan sát Lớp phủ: Không hoặc phủ silicone nhẹ (tùy nhà sản xuất) giúp giảm ma sát khi khâu Kích thước chỉ: Cỡ chỉ: 7/0 (theo chuẩn USP – United States Pharmacopeia) Đường kính: ~0.05 mm đến 0.07 mm | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hôp/ 12 hoặc 24 tép
21 | Chỉ tan 2/0 | 24 | Tép | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hôp/ 24 tép
22 | Chỉ tan 3/0 | 24 | Tép | Chỉ khâu tự nhiên, tự tiêu, đơn sợi, tan chậm, chất liệu collagen tinh khiết, dài 75cm, kim tròn 26mm, phủ silicon cong 1/2 vòng tròn | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hôp/ 24 tép
23 | Chỉ tan 4/0 | 24 | Tép | Chỉ tự tiêu sinh học đơn sợi có tẩm muối Chrome, làm từ Collagen tinh khiết, được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng. Chỉ có màu nâu đậm. | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Hôp/ 24 tép
24 | Đai thắt lưng người lớn | 100 | Cái | Chất liệu: Vải co giãn cao cấp (neoprene, polyester, nylon, cotton), thoáng khí, hút ẩm tốt; Hệ thống nẹp: 4–6 thanh nẹp nhôm/kẽm mềm hoặc nhựa cứng định hình dọc theo cột sống thắt lưng; Miếng đệm lưng: Có lớp đệm foam/gel đàn hồi hỗ trợ vùng thắt lưng; Dây đai kép/dây đai dán Velcro bản lớn để điều chỉnh độ siết Chiều cao đai: 20–25 cm; Vòng eo phù hợp: từ 60 cm – 120 cm | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Túi/ 1 cái
25 | Đai xương đòn số 8 các cỡ | 20 | Cái | Dạng đai số 8 (hình chữ X vòng qua hai vai sau lưng); Vải mềm hoặc vải thun co giãn (cotton, polyester, foam, neoprene…); Có lớp đệm xốp hoặc mút lót vùng nách chống tì đè; Khóa dán Velcro hoặc khóa cài để điều chỉnh độ siết; vòng ngực 60–125 cm | Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi | Túi/ 1 cái
Tổng: 25 khoản